____________________________________МКОУ АМО «Афанасьевская СОШ» _______________________________________

(название образовательной организации)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МКОУ АМО «Афанасьевская СОШ» утвержден 09.12.2024 г. № 710 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права (помещение) № 66-66-05/005/2013-433 от 22.11.2013 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок) № 66-66/005-66/005/660/2015-1108/1 от 13.04.2015 |
| 5. | Наличие выписки из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности, выписки из реестра аккредитованных организаций аккредитации | - номер выписки из реестра лицензий, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер выписки из реестра аккредитованных организаций | 1) выдана Министерством образования и молодежной политики 31.01.2024 г. № Л035-01277-66/00195980 2) все данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу 3) виды образовательной деятельности: НОО, ООО, СОО и ДО детей и взрослых 4) выдана Министерством образования и молодежной политики 24.04.2024 № А007-01277-66/01148343 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) программа НОО, ООО, СОО |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеется, утверждена 31.08.2023 приказ № 214-ОД, на 2023-2027 годы |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) в наличии |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) нет |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в одну смену 2) в первую смену обучаются: количество классов-10 количество обучающихся в них -86 3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 500 человек 2) 10 3) 86 4)- 0 5)-0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: администрация- 3 человека (директор, зам. Директора по УВР, зам. Директора по АХЧ); учителя – 17 человек; воспитатель ГПД -1 человек; мастера производственного обучения - 0; научные работники -0; медицинские работники -0; иные работники- 15 человек; 2) по факту: администрация -100%; учителя -95%; воспитатели-100% (0,5 ставки воспитатель ГПД); мастера производственного обучения -0%; научные работники -0%; медицинские работники 0%; иные работники-100%; 3) наличие вакансий (указать) учитель иностранного языка учитель музыки учитель физической культуры учитель информатики |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) акт № 3 осмотра системы отопления от 30.05.2025 2) акт № 4 осмотра системы канализации от 30.05.2025 3) акт № 5 осмотра водопровода от 30.05.2025 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | обеспеченность учебниками 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | мастерских нет |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | готов, акт № 6 от 30.05.2025 г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование в наличии, в удовлетворительном состоянии. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | готов, акт № 7 от 30.05.2025 г. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | испытания проведены, акт № 8 от 30.05.2025 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устранённых нарушений; 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) предписаний нет 2) нет 3) нет 4) нет 5) нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Подана заявка от 29.05.2025 г. на обучение руководителя пожарному минимуму. 2) нет 3) Подана заявка от 29.05.2025 г. на обучение сотрудников пожарному минимуму. 4) обучающиеся ППБ обучены 5) учения проведены |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) 100% 2) в наличии 3) требуется замена 15 огнетушителей в связи со сроком годности |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) в наличии, исправна 2) договор № 327 от 28.01.2025 г. 2) дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в наличии наименование программно-аппаратного комплекса ТАНДЕМ-IP N 3) договор № 327 от 28.01.2025 г. 4) нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | соответствует |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | соответствует |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) акт от 30.06.2025 г. ИП Стахеев Е.А. 2) отсутствует |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | № 00591165-ТО 141 от 10.02.2022 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) - Предписание Роспотребнадзор «Об устранении выявленных нарушений и проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба), охраняемым законом ценностям» от 30.06.2025 № 111/2025-224 - Предписание Роспотребнадзор «Об устранении выявленных нарушений и проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба), охраняемым законом ценностям» от 14.03.2023 № 33/2023-224 - Предписание Роспотребнадзор «Об устранении выявленных нарушений и проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба), охраняемым законом ценностям» от 04.12.2024 № № 231/2024-224 2) 3 3) 2 4) не требуется, письма о выделении денег направлены в УО 5) нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) 05.10.2024 2) 21.11.2024 3) 05.10.2024 |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) столовая 2) оснащена 3) от 30.05.2025 г. 4) за счет собственной столовой 5) 86/100% 6) имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | в наличии |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | акт от 30.06.2025 г. ИП Стахеева Е.А. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) в наличии 2) договор № 5-АПП/2025 от 28.01.2025 3) обеспечены частично |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты |  |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | Утратил силу в соответствии с приказом Министерства образования Свердловской области от 04.06.2025 № 113-Д |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | 1) 0 2) 0 3) не требуется 4) нет |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | 1) 03.02.2025 2) 20.06.2025 3) 04.03.2025 4 категория |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 1 2) 3 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | в наличии |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | в наличии |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) не предусмотрена 2) нет 3) договор на оказание охранных услуг № 7.1-25 от 30.04.2025 г. |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) в наличии, исправна 2) в систему по номеру «112» 3) договор № 388 от 28.01.2025 г. |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии, исправна 2) договор № 387 от 28.01.2025 г. |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии, исправна 2) договор № 183-25 от 28.01.2025 г. |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) в наличии, исправна 2) договор № 377 от 08.01.2025 г. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не предусмотрено |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не предусмотрено |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) в наличии 2) требуется частичная замена |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) в наличии 2) исправно |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | акт № 9 от 30.05.2025 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | в наличии |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 30 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | установлен |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 10 от 30.05.2025 г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 261/1-ОД от 02.09.2024 г. |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ № 187 ОД от 01.08.2025 2) Лицензия № АН-660001273 от 02.07.2019 г. 3) Договор № 01-10-2025/АФ от 28.01.2025 г. 4) 28 обучающихся 5) 11.04.2023 6) ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» договор № 17-2025/Р от 19.02.2025 7) Диагностическая карта № 125181012400566 от 29.03.2025 г. 8) 100 % 9) стаж 32 года, удостоверение № 725 от 30.10.2024 |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) в наличии 2) 02.09.2020 г. 3) 03.09.2020 г. 4) 04.09.2020 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | в наличии внутришкольная площадка с учебно-тренировочным перекрестком |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | в наличии |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | в наличии |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) ограждение ОО в наличии, выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода исключен 2) 0 3) 1, состояние удовлетворительное |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | в наличии |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | приказ «О поручении выполнения дополнительной работы путем совмещения должностей» № 53/27-к от 02.09.2024 г. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | зарегистрирован ГКУ СЗН Свердловской области «Красноуфимский центр занятости» № 34-К от 29.09.2023 г. |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) заключается договор о прохождении обучения 2) заключается договор о прохождении обучения |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | в наличии |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | в наличии, приказ об утверждении № 139-ОД от 03.05.2024 г. |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | в наличии |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1 раз в 6 месяцев |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1) 45 2) 44, написано письмо о необходимости внеплановой СОУТ рабочего места советника 3) 0 4) ноябрь 2026 года |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Покраска полов, стен |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | дефектная ведомость |